## Raffronto dei costi
Raffronto dei costi annuali e impatto ambientale dei sistemi di riscaldamento | [11 empty] | Informazioni aggiuntive / Note
Per impianti piccoli da 10 kW | Tutti i dati senza garanzia | [10 empty] | I costi di riscaldamento per i nuovi sistemi incluso il consumo di acqua calda vengono calcolati a prescindere dall'attuale modalità di copertura del fabbisogno.
Per un raffronto di massima dei costi è sufficiente indicare i dati dell'edificio relativi alla superficie di riferimento energetico e il consumo energetico attuale nella
cella D13 o da C18 a L18
Per ottenere raffronti più esatti è possibile inserire i propri dati in tutte le celle bianche ed effettuare una selezione nelle celle arancioni.
Informazioni aggiuntive su termini, cifre e fonti sono disponibili nella colonna N e alla fine del documento nonché nel PDF "Raffronto tra i costi di riscaldamento" | [11 empty] | Stampare: formato orizzontale
(da pagina 7) sul sito | http://www.wwf.ch/it/conoscenze/consumi/abitare_costruire/riscaldamento/
Dati dell'edificio
Superficie di riferimento energetico (SRE) |  |  | 200 | m2 |  | Oggetto: | Denominazione casa unifamiliare |  |  |  |  | Superficie di riferimento energetico = locale riscaldato
Consumo energetico annuo attuale
Fonte energetica: |  | Boiler elettrico | Caldaia a gasolio | Caldaia a gas | PC acqua salina | PC aria | Pellet | Pellet/sole | Gasolio/sole | Gas/sole | Teleriscaldamento | PC = riscaldamento con pompa di calore, acqua salina = calore ricavato da sonda geotermica
Unità: |  | [kWh] | [l] | [m3] | [kWh] | [kWh] | [t] | [t] | [l] | [m3] | [kWh]
|  |  | 1454.54 | [8 empty] | Se riscaldate l'acqua con uno o più boiler elettrici, inserite il consumo energetico necessario nella cella C18.
Fabbisogno di energia per il riscaldamento (Qw), attuale: |  |  | Totale | 14399.946 | kWh/a | Per metro quadrato di superficie di riferimento energetico: |  |  |  | 71.9997 | kWh/(m2*a)
[6 empty] | rispettivamente |  |  |  | 259.199 | MJ/(m2*a)
Raffronto dei costi annuali per diversi sistemi di riscaldamento | [11 empty] | Tutti i dati relativi ai costi nel documento Excel: senza IVA
Per un esame preciso e ad hoc dei costi verificate le cifre indicate nelle righe da 50 a 130 (ad as. utilizzando le offerte disponibili)
|  | 0 | Caldaia a gasolio | Caldaia a gas | PC acqua salina | PC aria | Pellet | Pellet/sole | Gasolio/sole | Gas/sole | Teleriscaldamento | I costi per il teleriscaldamento oscillano fortemente su tutto il territorio svizzero, pertanto per il raffronto con il teleriscaldamento è necessario indicare i propri valori nelle celle da B97, B98, L62 a L78 e L102 a L106.
Costi di capitale |  | Fr./a | 1621.0982 | 1201.2805 | 1989.7763 | 1759.2758 | 1815.2925 | 2317.0029 | 2061.078 | 1624.2878 | 0
Costi energetici |  | Fr./a | 1203.3409 | 1342.5133 | 742.7624 | 929.7663 | 1406.1561 | 1145.9249 | 1054.2769 | 1207.1363 | 0
Altri costi di riscaldamento |  | Fr./a | 743.2726 | 367 | 100 | 200 | 717.0168 | 711.6134 | 739.9836 | 367 | 0
Aumento tassa sul CO2 |  | Fr./a | 139.4962 | 104.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7817 | 88.8327 | 0
Costi esterni: SCPE |  | Fr./a | 654.543 | 431.9984 | 211.7639 | 276.922 | 263.4136 | 210.7309 | 562.0387 | 367.1986 | 259.199
Costi annuali incl. tasse |  | Fr./a | 4361.7509 | 3447.3012 | 3044.3027 | 3165.9641 | 4201.879 | 4385.2721 | 4537.1589 | 3654.4554 | 259.199
Prezzo del calore incl. tasse |  | ct/kWh | 30.2901 | 23.9397 | 21.1411 | 21.9859 | 29.1798 | 30.4534 | 31.5082 | 25.3783 | 1.8
I costi per il teleriscaldamento oscillano fortemente su tutto il territorio svizzero, pertanto per il raffronto con il teleriscaldamento è necessario indicare i propri valori nelle celle da B97, B98, L62 a L78 e L102 a L106.
Raffronto dell'impatto ambientale di diversi sistemi di riscaldamento | [11 empty] | Informazioni aggiuntive / Note
[5 empty] | Mix di energia elettrica |  | Filtro antiparticolato si/no |  |  |  | Fonte di calore
Indicare la scelta: |  |  |  |  | Mix di energia elettrica indifferente | Mix di energia elettrica indifferente | con filtro antiparticolato | con filtro antiparticolato |  |  | Svizzera | 1. Per le pompe di calore è possibile scegliere la tipologia di mix di energia elettrica utilizzato, selezionando tra i fornitori di corrente ecologica certificata (ad es. naturemade star) oppure un mix di energia elettrica indifferente. 2. Per i sistemi di riscaldamento a pellet si può scegliere tra le varianti con e senza filtro antiparticolato. 3. In caso di teleriscaldamento è possibile scegliere tra il calore fornito da impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU), da impianti alimentati a legna, o se non si conosce la fonte, dal mix medio svizzero (Svizzera)
|  |  | Caldaia a gasolio | Caldaia a gas | PC acqua salina Mix di energia elettrica indifferente | PC aria Mix di energia elettrica indifferente | Pellet con filtro antiparticolato | Pellet/sole con filtro antiparticolato | Gasolio/sole | Gas/sole | Teleriscaldamento
Emissioni CO2 fossile dal camino |  | [t/a] | 3.8749 | 2.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3273 | 2.4676 | 0
Emissioni di gas serra (CO2 eq.) |  | [t/a] | 4.6789 | 3.6535 | 0.90724 | 1.1771 | 0.70757 | 0.67772 | 4.1014 | 3.1892 | 1.5585
Impatto ambientale complessivo (PIA 2013) |  | [Mio Pt/a] | 3.5558 | 2.2187 | 1.9532 | 2.4941 | 1.5438 | 1.5081 | 3.2581 | 2.0907 | 1.3094
Altri coefficienti di riferimento per i diversi sistemi di riscaldamento
|  |  | Caldaia a gasolio | Caldaia a gas | PC acqua salina | PC aria | Pellet | Pellet/sole | Gasolio/sole | Gas/sole | Teleriscaldamento
Consumo energetico |  | [kWh/a] | 1454.54 | 1425.7372 | 4235.2782 | 5538.4408 | 3.3771 | 2.7017 | 1248.9749 | 1211.8766 | 14399.946 | Consumo energetico del sistema di riscaldamento di riferimento
Contenuto energetico per unità (Hi) |  | [kWh/...] | 10 | 10.1 | 1 | 1 | 5200 | 5200 | 10 | 10.1 | 1
Grado di sfruttamento del calore in termini di Hi |  | [η/FRS] | 0.99 | 1 | 3.4 | 2.6 | 0.82 | 0.82 | 0.98 | 1 | 1 | FRS (fattore di rendimento stagionale nel caso dei sistemi con PC): proporzione tra il calore emesso nell'arco dell'anno e l'energia elettrica assorbita; η: efficienza dei rimanenti sistemi
Consumo elettrico motori, ecc. |  | [kWh/a] | 189.0902 | 143.9995 | 0 | 0 | 263.4136 | 310.7309 | 262.3667 | 222.3995
Quota percentuale energia solare |  | [-] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 15% | 15% | 0%
Ingombro per impianto di riscaldamento |  | [m3] | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3
Investimenti |  | utilizzazione anni | Caldaia a gasolio | Caldaia a gas | PC acqua salina | PC aria | Pellet | Pellet/sole | Gasolio/sole | Gas/sole | Teleriscaldamento | Poiché i valori dei costi del teleriscaldamento oscillano fortemente su tutto il territorio svizzero, non è stato possibile fornire valori medi o indicativi
|  |  | [Fr.] | [Fr.] | [Fr.] | [Fr.] | [Fr.] | [Fr.] | [Fr.] | [Fr.] | [Fr.]
Cisterna |  | 30 | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000
Allacciamento (gas, teleriscaldamento) |  | 50 |  | 4500 | [5 empty] | 4500
Sottostazione per il teleriscaldamento |  | 25 | [9 empty] | Necessario solo per il teleriscaldamento
Caldaia, pompa di calore |  | 18 | 10000 | 4500 | 10000 | 12000 | 13000 | 13000 | 10000 | 4500
Camino |  | 30 | 2500 | 2000 |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2000
Espansione |  | 18 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Accumulatore con acqua calda |  | 20 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500
Sonda geotermica/Fonte |  | 30 |  |  | 10000 | 1800
Distribuzione del calore |  | 30 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Sistemi di isolamento |  | 30 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Montaggio, onorari, varie |  | 20 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800
Impianti sanitari |  | 25 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000
Impianti elettrici |  | 18 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000
Muratore, zona circostante, giardiniere |  | 20 | 1000 | 1500 | 3000 | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |  | Informazioni aggiuntive / Note
Smantellamento/smaltimento |  | 20 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 |  | Smantellamento/smaltimento dell'attuale sistema di riscaldamento per sostituirlo con uno dello stesso tipo.
Collettore solare |  | 20 | [5 empty] | 6000 | 5000 | 5000 |  | La variante pellet/sole è stata inserita nell'esempio con una quota più alta di energia solare (20% anziché 15% in caso di gasolio/sole o gas/sole). Questo giustifica anche i costi più elevati per la costruzione dell'impianto solare più grande
Finanziamento/Detrazione fiscale | [11 empty] | Qui è possibile detrarre i contributi cantonali e comunali, le trattenute fiscali per l'imposta federale e cantonale e altre traslazioni sul conduttore.
Totale investimenti |  |  | 29000 | 25000 | 36500 | 29800 | 32000 | 40300 | 36300 | 32300 | 0
Periodo di ammortamento medio |  |  | 22.3621 | 27.18 | 23.0822 | 20.8893 | 21.9531 | 21.5881 | 21.9284 | 25.6037 | 0
Rendita annuale [%] a tasso reale | 2 | % | 5.59 | 4.8051 | 5.4514 | 5.9036 | 5.6728 | 5.7494 | 5.6779 | 5.0288 | 0
Totale costi di capitale |  | Fr/a | 1621.0982 | 1201.2805 | 1989.7763 | 1759.2758 | 1815.2925 | 2317.0029 | 2061.078 | 1624.2878 | 0
Costi energetici |  |  | Caldaia a gasolio | Caldaia a gas | PC acqua salina | PC aria | Pellet | Pellet/sole | Gasolio/sole | Gas/sole | Teleriscaldamento
|  | η/FRS | 0.99 | 1 | 3.4 | 2.6 | 0.82 | 0.82 | 0.98 | 1 | 1
Consumo energetico finale |  | kWh/a | 14545.4 | 14399.946 | 4235.2782 | 5538.4408 | 17560.9098 | 14048.7278 | 12489.7491 | 12239.9541 | 14399.946
Costi energetici | [11 empty] | In questi costi è compresa una tassa sul CO2 di CHF 60/t CO2. La tassa potrà salire a CHF 120/t CO2 entro il 2018 (v. cella B120)
Olio combustibile extra leggero | 80 | Fr/100 litro | 1163.632 | [5 empty] | 999.1799
Prezzo base del metano | 300 | Fr./a |  | 300 | [5 empty] | 300
Metano | 7.1 | ct/kWh |  | 1012.2734 | [5 empty] | 860.4324 |  | Prezzo medio in CH per le famiglie - incl. prezzo di base
Corrente | 21 | ct/kWh | 39.7089 | 30.2399 | 0 | 0 | 55.3169 | 65.2535 | 55.097 | 46.7039 | 0 | A causa delle forti differenze tra le centrali elettriche, qui sono indicate le tariffe alte e basse per il 2015 (TA e TB) di EKZ (Mixstrom)
Elettricità pompe di calore TA | 16 | ct/kWh |  |  | 454.0218 | 593.7209 | [5 empty] | Nel caso in cui per la propria centrale elettrica non vi sia alcuna distinzione tra tariffa alta (TA) e bassa (TB), indicare lo stesso valore in entrambe le celle
Elettricità pompe di calore TB | 11 | ct/kWh |  |  | 153.7406 | 201.0454
Prezzo contatore per pompa di calore | 135 | Fr./a |  |  | 135 | 135 | [5 empty] | Prezzo per i contatori di pompe di calore: costi annuali di EKZ per un contatore/convertitore (PC); per i contatori normali di solito i valori sono nettamente più bassi
Pellet soffiati in silo | 400 | Fr./t |  |  |  |  | 1350.8392 | 1080.6714
Prezzo base del teleriscaldamento (incl. misurazione) |  | Fr./a | [8 empty] | 0
Teleriscaldamento |  | ct/kWh | [8 empty] | 0
Totale costi energetici |  | Fr/a | 1203.3409 | 1342.5133 | 742.7624 | 929.7663 | 1406.1561 | 1145.9249 | 1054.2769 | 1207.1363 | 0
Altri costi di riscaldamento |  |  | Caldaia a gasolio | Caldaia a gas | PC acqua salina | PC aria | Pellet | Pellet/sole | Gasolio/sole | Gas/sole | Teleriscaldamento
Assistenza e riparazione |  |  | 400 | 300 | 100 | 200 | 500 | 500 | 400 | 300
Controllo gas di combustione |  |  | 40 | 20 | 0 | 0 |  |  | 40 | 20 | 0
Spazzacamino |  |  | 190 | 47 | 0 | 0 | 190 | 190 | 190 | 47 | 0
Pulizia cisterna |  |  | 90 | 0 | 0 | 0 |  |  | 90 | 0 | 0 | Poiché per i combustibili gasolio e pellet si paga sempre in anticipo per tutto l'anno, vengono conteggiati anche gli interessi.
Interessi combustibile |  |  | 23.2726 |  | 0 | 0 | 27.0168 | 21.6134 | 19.9836 |  | 0
Totale costi di riscaldamento rimanenti |  | Fr/a | 743.2726 | 367 | 100 | 200 | 717.0168 | 711.6134 | 739.9836 | 367 | 0
Total Jahreskosten |  |  | Caldaia a gasolio | Caldaia a gas | PC acqua salina | PC aria | Pellet | Pellet/sole | Gasolio/sole | Gas/sole | Teleriscaldamento
Costi di capitale |  |  | 1621.0982 | 1201.2805 | 1989.7763 | 1759.2758 | 1815.2925 | 2317.0029 | 2061.078 | 1624.2878 | 0
Costi energetici |  |  | 1203.3409 | 1342.5133 | 742.7624 | 929.7663 | 1406.1561 | 1145.9249 | 1054.2769 | 1207.1363 | 0
Altri costi di riscaldamento |  |  | 743.2726 | 367 | 100 | 200 | 717.0168 | 711.6134 | 739.9836 | 367 | 0
Totale costi annuali |  | Fr/a | 3567.7117 | 2910.7938 | 2832.5388 | 2889.042 | 3938.4654 | 4174.5412 | 3855.3385 | 3198.4241 | 0
variazione % rispetto al gasolio |  | % | 100 | 81.5871 | 79.3937 | 80.9775 | 110.3919 | 117.0089 | 108.0619 | 89.6492 | 0
Prezzo del calore |  | ct/kWh | 24.7759 | 20.2139 | 19.6705 | 20.0629 | 27.3506 | 28.99 | 26.7733 | 22.2114 | 0
Costi annuali con costi esterni
|  |  | Caldaia a gasolio | Caldaia a gas | PC acqua salina | PC aria | Pellet | Pellet/sole | Gasolio/sole | Gas/sole | Teleriscaldamento | I costi esterni SCPE variano sensibilmente in caso di teleriscaldamento a seconda del mix di fonti energetiche utilizzato.
Costi annuali |  | Fr/a | 3567.7117 | 2910.7938 | 2832.5388 | 2889.042 | 3938.4654 | 4174.5412 | 3855.3385 | 3198.4241 | 0 | Supplemento medio sulla tassa sul CO" di 60.-Fr/t nel 2015 per il prossimi 20 anni (ai sensi della legge sul CO2 potrà aumentare a 120.- Fr/t entro il 2018)
Aumento tassa sul CO2 | 36 | Fr./t | 139.4962 | 104.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7817 | 88.8327 | 0
Costi esterni: SCPE pro kWh |  | ct/kWh | 4.5 | 3 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 3 | 1.8 | Costi esterni: supplementi calcolati dei prezzi dell'energia conformemente allo standard SIA 480
Costi esterni: SCPE pro anno |  | Fr/a | 654.543 | 431.9984 | 211.7639 | 276.922 | 263.4136 | 210.7309 | 562.0387 | 367.1986 | 259.199
Costi annuali incl. tasse |  | Fr/a | 4361.7509 | 3447.3012 | 3044.3027 | 3165.9641 | 4201.879 | 4385.2721 | 4537.1589 | 3654.4554 | 259.199
Prezzo del calore incl. tasse |  | ct/kWh | 30.2901 | 23.9397 | 21.1411 | 21.9859 | 29.1798 | 30.4534 | 31.5082 | 25.3783 | 1.8
Fonti / fondamenti per il raffronto dei costi di riscaldamento
Tutti i dati relativi ai costi nel documento Excel: senza IVA
Costi di investimento e altri costi di riscaldamento: organizzazioni interprofessionali, esperti in pianificazione energetica, ricerche personali, aprile 2015
Costi energetici: Organizzazioni interprofessionali, Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom), ricerche personali, aprile 2015
Costi esterni: supplementi calcolati dei prezzi dell'energia conformemente allo standard SIA 480
Emissioni di gas serra: Comprende tutti i gas serra emessi nella produzione dei sistemi di riscaldamento, delle fonti energetiche e durante il funzionamento. I gas sono stati aggiunti conformemente a IPCC 2013 per un periodo di osservazione di 100 anni secondo il loro impatto. I dati di emissione provengono dalla banca dati ecoinvent v2.2+ (KBOB et al. 2014) e sono stati calcolati da Treeze Ltd. (Büsser Knöpfel & Frischknecht 2015).
Impatto ambientale complessivo (PIA 2013 e PIA 2006): Comprende una vasta gamma di situazioni a impatto ambientale che riguardano la produzione dei sistemi di riscaldamento, le fonti energetiche e il funzionamento. L'impatto ambientale viene valutato secondo il metodo di bilancio ecologico basato sulla scarsità ecologica (o Ecological Scarcity, metodo PIA) (conf. Frischknecht et al. 2008 e Frischknecht & Büsser Knöpfel 2013). I dati ambientali e i punteggi di valutazione sono tratti dalla banca dati ecoinvent v2.2+ e sono stati calcolati da Treeze Ltd. (Büsser Knöpfel & Frischknecht 2015).
Esclusione di responsabilità
Il presente raffronto dei costi di riscaldamento è stato redatto con la massima accuratezza. Tuttavia, poiché molti dati e informazioni provengono da terzi, il WWF non può garantire la correttezza, l'esattezza e la completezza del raffronto e dei dati su cui esso si basa. Il WWF pertanto esclude ogni responsabilità, nella misura consentita dalla legge, per danni derivanti in modo diretto o indiretto dall'utilizzo del presente raffronto. A causa delle forti differenze di prezzo a seconda del luogo, del fornitore e dell'utilizzo dell'edificio, il WWF consiglia di effettuare una ricerca utilizzando valori personali. Il WWF Svizzera si riserva di adattare il raffronto dei costi di riscaldamento senza preavviso. I diritti d'autore per il presente raffronto sono di proprietà del WWF Svizzera. Il WWF Svizzera si adopera per garantire il diritto d'autore di terzi sui singoli dati. Siffatti contenuti possono essere utilizzati esclusivamente previa approvazione dell'autore.

## Parametri ambientali
[5 empty] | UBP13 funzionamento | UBP13 Infra | UBP13 Totale | GWP funzionamento | GWP Infra | GWP Totale
KBOB Nummer | KBOB Name | DS Name | Nome offerta | Unità: | UBP | UBP | UBP | kg CO2e | kg CO2e | kg CO2e
|  | Heat, light fuel oil, at boiler 10kW condensing, non-modulating/CH U | Riscaldamento a gasolio, a condensazione | MJ | 65.9537 | 1.9529 | 67.9066 | 0.088672 | 0.00068256 | 0.089355
43.002 | Heizkessel Erdgas | Heat, natural gas, at boiler condensing modulating <100kW/RER U | Riscaldamento a metano, a condensazione, modulante | MJ | 41.3098 | 0.63382 | 41.9436 | 0.068825 | 0.00024309 | 0.069068
44.001 | Elektrowärmepumpe Luft / Wasser (JAZ 2.8) | Heat, at air-water heat pump 10kW/CH U | pompa di calore elettrica, aria/acqua | MJ | 41.8331 | 2.8427 | 44.6758 | 0.019335 | 0.0017491 | 0.021084
44.002 | Elektrowärmepumpe Erdsonden (JAZ 3.9) | Heat, borehole heat exchanger, at brine-water heat pump 10kW/CH U | pompa di calore elettrica, acqua salina/acqua, incl. sonda geotermica | MJ | 30.0274 | 2.8203 | 32.8477 | 0.013359 | 0.0018983 | 0.015257
43.008 | Heizkessel Pellets | heat, wood pellets, at furnace 50kW, adjusted PM, with PF/MJ/CH U | Riscaldamento a pellet e legna con filtro antiparticolato | MJ | 27.433 | 1.3826 | 28.8155 | 0.012219 | 0.00098776 | 0.013207
43.012 | Heizkessel Pellets mit Partikelfilter | heat, wood pellets, at furnace 50kW, adjusted PM, without PF/MJ/CH U | Riscaldamento a pellet e legna | MJ | 28.9379 | 1.3826 | 30.3205 | 0.012174 | 0.00098776 | 0.013162
|  | heat, at 12 m2 Cu collector, one-family house, for combined system/CH U | Collettori solari (collettori piani) | MJ | 5.6101 | 20.7288 | 26.3389 | 0.0016844 | 0.0090851 | 0.010769
42.017 | Fernwärme mit Nutzung Kehrichtwärme, Durchschnitt Netze CH | district heat, average Switzerland, at grid/MJ/CH U | Teleriscaldamento Svizzera | MJ |  |  | 25.258 |  |  | 0.030063
42.011 | Kehrichtverbrennung | district heat, from municipal waste incineration plant/MJ/CH U | Teleriscaldamento impianto di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) | MJ |  |  | 2.207 |  |  | 0.00094143
42.003 | Heizzentrale Holz | district heat, from wood, 6400kWth, emission control/MJ/CH U | Teleriscaldamento legna | MJ |  |  | 28.6866 |  |  | 0.012097
45.022 | Mix zertifizierte Stromprodukte CH | electricity, low voltage, certified electricity, at grid/kWh/CH U | Mix di energia elettrica, certificata | MJ |  |  | 13.0244 |  |  | 0.0039851
45.020 | CH-Verbrauchermix | electricity, low voltage, at grid/kWh/CH U | Mix di energia elettrica, mix di energia elettrica fornita | MJ |  |  | 105.8362 |  |  | 0.038485
| neu | electricity, winter season oct to march, low voltage, at grid/CH U | Mix di energia elettrica, mix di energia elettrica fornita, inverno | MJ |  |  | 122.4347 |  |  | 0.040579
Pompa di calore aria/acqua azionata con
|  |  | Mix di energia elettrica, certificata |  |  |  | 11.5309 |  |  | 0.0087633
|  |  | Mix di energia elettrica, mix di energia elettrica fornita |  |  |  | 44.6758 |  |  | 0.021084
|  |  | Mix di energia elettrica, mix di energia elettrica fornita, inverno |  |  |  | 50.6035 |  |  | 0.021832
Pompa di calore acqua salina/acqua azionata con
|  |  | Mix di energia elettrica, certificata |  |  |  | 9.0582 |  |  | 0.0064141
|  |  | Mix di energia elettrica, mix di energia elettrica fornita |  |  |  | 32.8477 |  |  | 0.015257
|  |  | Mix di energia elettrica, mix di energia elettrica fornita, inverno |  |  |  | 37.1023 |  |  | 0.015794

## Grafica (hidden)
| Caldaia a gasolio | Caldaia a gas | PC acqua salina | PC aria | Pellet | Pellet/sole | Gasolio/sole | Gas/sole | Teleriscaldamento
Costi di capitale | 1621.0982 | 1201.2805 | 1989.7763 | 1759.2758 | 1815.2925 | 2317.0029 | 2061.078 | 1624.2878 | 0
Costi energetici | 1203.3409 | 1342.5133 | 742.7624 | 929.7663 | 1406.1561 | 1145.9249 | 1054.2769 | 1207.1363 | 0
Altri costi di riscaldamento | 743.2726 | 367 | 100 | 200 | 717.0168 | 711.6134 | 739.9836 | 367 | 0
Aumento tassa sul CO2 | 139.4962 | 104.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7817 | 88.8327 | 0
Costi esterni: SCPE | 654.543 | 431.9984 | 211.7639 | 276.922 | 263.4136 | 210.7309 | 562.0387 | 367.1986 | 259.199
Emissioni CO2 fossile dal camino o CO2 eq. in tonnellate all'anno
Milioni di punti di impatto ambientale all'anno
Costi annuali in franchi svizzeri
| Mix di energia elettrica | Pellet | Teleriscaldamento |  | Indicare la scelta:
| Mix di energia elettrica indifferente | con filtro antiparticolato | IIRU
| certificato | senza filtro antiparticolato | Svizzera
Legno