## Kosten- & Umweltbilanz
Vergleich der Jahreskosten und Umweltauswirkungen von Heizungssystemen | [11 empty] | Zusatzinfo / Bemerkungen
Für kleine Anlagen um 10kW | Alle Angaben ohne Gewähr | [10 empty] | Unabhängig davon, wie der Warmwasserbedarf bisher gedeckt wurde, werden die Heizkosten für die neuen Systeme inkl. Warmwasserverbrauch berechnet
Für einen einfachen Kostenvergleich genügt die Eingabe der Gebäudedaten zu Energiebezugsfläche und bisherigem Energieverbrauch in Zelle D13 bzw. C18 bis L18
Für genauere Vergleiche können in alle weiss hinterlegten Zellen eigene Daten eingeben und bei den orange hinterlegten eine Auswahl getroffen werden.
Zusatzinformationen zu Begriffen, Zahlen und Quellen erhalten Sie in Spalte N und am Ende des Dokuments sowie im PDF "Heizkostenvergleich" (ab Seite 7) auf | [11 empty] | Drucken: Für optimale Ansicht: im Querformat (Landscape-Orientation) drucken!
www.wwf.ch/heizen
Gebäudedaten
Energiebezugsfläche (EBF): |  |  | 200 | m2 |  | Objekt: | Bezeichnung des EFH |  |  |  |  | Energiebezugsfläche = Beheizter Wohnraum
Jährlicher Energieverbrauch bisher
Energieträger: |  | Elektroboiler | Ölkessel | Gaskessel | WP Sole | WP Luft | Pellet | Pellet/Sonne | Öl/Sonne | Gas/Sonne | Fernwärme | WP = Wärmepumpenheizung, Sole = Wärmegewinnung mittels Erdsonde
Einheit: |  | [kWh] | [l] | [m3] | [kWh] | [kWh] | [t] | [t] | [l] | [m3] | [kWh]
|  |  | 1454.54 | [8 empty] | Falls Sie das Warmwasser bisher mit einem oder mehreren Elektroboiler/n erwärmen, geben Sie in Zelle C18 den dafür benötigten Stromverbrauch ein.
Heizenergiebedarf (Qw), bisher: |  |  | Total | 14399.946 | kWh/a |  | Je Quadratmeter Energiebezugsfläche: |  |  | 71.9997 | kWh/(m2*a)
[7 empty] | bzw. |  |  | 259.199 | MJ/(m2*a)
Vergleich der Jahreskosten für verschiedene Heizsysteme | [11 empty] | Alle Kostenangaben im gesamten Excel-Dokument ohne MWSt!
Für eine genauer auf Sie zugeschnittene Kostenbetrachtung prüfen Sie bitte die Zahlen in den Zeilen 50 bis 130 (z. B. anhand vorliegender Offerten)
|  | 0 | Ölkessel | Gaskessel | WP Sole | WP Luft | Pellet | Pellet/Sonne | Öl/Sonne | Gas/Sonne | Fernwärme | Kosten der Fernwärme schwanken schweizweit sehr stark, für den Vergleich mit Fernwärme müssen daher zwingend in den Zellen B97, B98, L62 bis L78 und L102 bis L106 eigene Werte eingegeben werden.
Kapitalkosten |  | Fr./Jahr | 1621.0982 | 1201.2805 | 1989.7763 | 1759.2758 | 1815.2925 | 2317.0029 | 2061.078 | 1624.2878 | 0
Energiekosten |  | Fr./Jahr | 1348.7949 | 1342.5133 | 742.7624 | 929.7663 | 1406.1561 | 1145.9249 | 1179.1744 | 1207.1363 | 0
Übrige Heizkosten |  | Fr./Jahr | 746.1817 | 367 | 100 | 200 | 717.0168 | 711.6134 | 742.4815 | 367 | 0
Anstieg CO2-Abgabe über 96 Fr./t |  | Fr./Jahr | 302.2418 | 226.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.527 | 192.4708 | 0
Externe Kosten: KEPZ pro kWh |  | Fr./Jahr | 654.543 | 431.9984 | 211.7639 | 276.922 | 263.4136 | 210.7309 | 562.0387 | 367.1986 | 259.199
Jahreskosten mit externen Kosten |  | Fr./Jahr | 4672.8596 | 3569.2285 | 3044.3027 | 3165.9641 | 4201.879 | 4385.2721 | 4804.2997 | 3758.0936 | 259.199
Wärmepreis mit externen Kosten |  | Rp/kWh | 32.4505 | 24.7864 | 21.1411 | 21.9859 | 29.1798 | 30.4534 | 33.3633 | 26.098 | 1.8
Kosten der Fernwärme schwanken schweizweit sehr stark, für den Vergleich mit Fernwärme müssen daher zwingend in den Zellen B97, B98, L62 bis L78 und L102 bis L106 eigene Werte eingegeben werden.
Vergleich der Umweltbelastungen verschiedener Heizsysteme | [11 empty] | Zusatzinfo / Bemerkungen
[5 empty] | Strommix |  | Partikelfilter ja/nein |  |  |  | Wärmequelle
Bitte Auswahl treffen: |  |  |  |  | Egalmix | Egalmix | mit PF | mit PF |  |  | Schweiz | 1. Für Wärmepumpen kann die Art des verwendeten Strommix gewählt werden zwischen zertifiziertem Ökostrom (z.B. naturemade star) oder Egalmix. 2. Für Pelletheizungen kann gewählt werden zwischen Varianten mit und ohne Partikelfilter. 3. Beim Fernwärmebezug kann gewählt werden zwischen Abwärme aus Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA), aus Holzfeuerungsanlagen (Holz), oder falls die Quelle nicht bekannt ist aus dem Schweizerischen Durchschnittsmix (Schweiz)
|  |  | Ölkessel | Gaskessel | WP Sole Egalmix | WP Luft Egalmix | Pellet mit PF | Pellet/Sonne mit PF | Öl/Sonne | Gas/Sonne | Fernwärme
Ausstoss fossiles CO2 ab Kamin |  | [t/Jahr] | 3.8749 | 2.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3273 | 2.4676 | 0
Treibhausgasemissionen (CO2-eq) |  | [t/Jahr] | 4.6789 | 3.6535 | 0.90724 | 1.1771 | 0.70757 | 0.67772 | 4.1014 | 3.1892 | 1.5585
Gesamtumweltbelastung (UBP 2013) |  | [Mio Pt/Jahr] | 3.5558 | 2.2187 | 1.9532 | 2.4941 | 1.5438 | 1.5081 | 3.2581 | 2.0907 | 1.3094
Weitere Kennzahlen zu den verschiedenen Heizsystemen
|  |  | Ölkessel | Gaskessel | WP Sole | WP Luft | Pellet | Pellet/Sonne | Öl/Sonne | Gas/Sonne | Fernwärme
Energieverbrauch |  |  | 1454.54 | 1425.7372 | 4235.2782 | 5538.4408 | 3.3771 | 2.7017 | 1248.9749 | 1211.8766 | 14399.946 | Energieverbrauch des jeweiligen Heizsystems, in Einheiten gemäss Zeile 17
Energieinhalt pro Einheit (Hi) |  | [kWh/...] | 10 | 10.1 | 1 | 1 | 5200 | 5200 | 10 | 10.1 | 1
Nutzungsgrad Wärme bez. Hi |  | [η/JAZ] | 0.99 | 1 | 3.4 | 2.6 | 0.82 | 0.82 | 0.98 | 1 | 1 | JAZ (Jahresarbeitszahl bei WP-Systemen): das Verhältnis der über das Jahr abgegebenen Wärme zur aufgenommenen elektrischen Energie; η: Ausnutzungsgrad für Wärmegewinne bei den übrigen Systemen
Elektroverbrauch Motoren,etc. |  | [kWh/a] | 189.0902 | 143.9995 | 0 | 0 | 263.4136 | 310.7309 | 262.3667 | 222.3995
Prozentualer Anteil Solarenergie |  | [-] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 15% | 15% | 0%
Raumbedarf Heizungsanlage |  | [m3] | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3
Investitionen |  |  | Ölkessel | Gaskessel | WP Sole | WP Luft | Pellet | Pellet/Sonne | Öl/Sonne | Gas/Sonne | Fernwärme | Werte zu den Kosten der Fernwärme schwanken schweizweit sehr stark, daher konnten hier keine Mittel- bzw. Orientierungswerte angegeben werden.
|  | Nutzung Jahre | [Fr.] | [Fr.] | [Fr.] | [Fr.] | [Fr.] | [Fr.] | [Fr.] | [Fr] | [Fr]
Tank |  | 30 | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000
Anschluss (Gas, Fernwärme) |  | 50 |  | 4500 | [5 empty] | 4500
Wärmeübergabestation |  | 25 | [9 empty] | Wird nur für Fernwärme benötigt
Kessel, Wärmepumpe |  | 18 | 10000 | 4500 | 10000 | 12000 | 13000 | 13000 | 10000 | 4500
Kaminanlage |  | 30 | 2500 | 2000 |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2000
Expansion |  | 18 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Speicher mit Warmwasser |  | 20 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500
Erdsonde/Quelle |  | 30 |  |  | 10000 | 1800
Heizverteilung |  | 30 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Dämmungen |  | 30 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Montage, Honorare, div. |  | 20 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800
Sanitär |  | 25 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000
Elektro |  | 18 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000
Maurer, Umgebung, Gärtner |  | 20 | 1000 | 1500 | 3000 | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |  | Zusatzinfo / Bemerkungen
Rückbau/Entsorgung |  | 20 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 |  | Rückbau/Entsorgung der bestehenden Heizungsanlage, um sie durch eine gleichartige zu ersetzen
Sonnenkollektoranlage |  | 20 | [5 empty] | 6000 | 5000 | 5000 |  | Die Variante Pellet/Sonne wurde im Beispiel mit einem höheren Anteil Solarenergie (20% anstelle von 15% bei Öl/Sonne bzw. Gas/Sonne) angenommen. Daher auch die höheren Kosten für den Bau der grösseren Solaranlage
Förderung/Steuerabzug | [11 empty] | Hier können kantonale und kommunale Fördergelder, Steuerabzüge bei der Bundes- und Kantonssteuer sowie allfällige Überwälzungen an die Mieter in Abzug gebracht werden.
Total Investitionen |  |  | 29000 | 25000 | 36500 | 29800 | 32000 | 40300 | 36300 | 32300 | 0
Mittlere Abschreibungsdauer |  |  | 22.3621 | 27.18 | 23.0822 | 20.8893 | 21.9531 | 21.5881 | 21.9284 | 25.6037 | 0
Annuität [%] bei Realzins | 2 | % | 5.59 | 4.8051 | 5.4514 | 5.9036 | 5.6728 | 5.7494 | 5.6779 | 5.0288 | 0
Total Kapitalkosten |  | Fr/a | 1621.0982 | 1201.2805 | 1989.7763 | 1759.2758 | 1815.2925 | 2317.0029 | 2061.078 | 1624.2878 | 0
Energiekosten |  |  | Ölkessel | Gaskessel | WP Sole | WP Luft | Pellet | Pellet/Sonne | Öl/Sonne | Gas/Sonne | Fernwärme
|  | η/JAZ | 0.99 | 1 | 3.4 | 2.6 | 0.82 | 0.82 | 0.98 | 1 | 1
Endenergieverbrauch |  | kWh/a | 14545.4 | 14399.946 | 4235.2782 | 5538.4408 | 17560.9098 | 14048.7278 | 12489.7491 | 12239.9541 | 14399.946
Energiekosten | [11 empty] | In diesen Kosten ist eine CO2-Abgabe von 96 Fr./t CO2 enthalten. Diese kann bis 2030 auf 210 Fr./t CO2 ansteigen (siehe Zelle B121)
Heizöl EL | 90 | Fr/100 Liter | 1309.086 | [5 empty] | 1124.0774
Erdgas Grundpreis | 300 | Fr./a |  | 300 | [5 empty] | 300
Erdgas | 7.1 | Rp/kWh |  | 1012.2734 | [5 empty] | 860.4324 |  | Durchschnittspreis in CH für private Haushalte - incl. Grundpreis
Strom | 21 | Rp/kWh | 39.7089 | 30.2399 | 0 | 0 | 55.3169 | 65.2535 | 55.097 | 46.7039 | 0 | Wegen starker Unterschiede zwischen Elektrizitätswerken hier die 2015er Hoch- und Nieder-Tarife (HT und NT) von EKZ (Mixstrom)
Strom Wärmepumpen-Tarif HT | 16 | Rp/kWh |  |  | 454.0218 | 593.7209 | [5 empty] | Falls beim eigenen Elektrizitätswerk keine Unterscheidung zwischen Hochtarif (HT) und Niedertarif (NT) gemacht wird, in beiden Zellen den gleichen Wert eingeben
Strom Wärmepumpen-Tarif NT | 11 | Rp/kWh |  |  | 153.7406 | 201.0454
Preis für WP-Zähler | 135 | Fr./a |  |  | 135 | 135 | [5 empty] | Preis für WP- Zähler: Jahreskosten von EKZ für einen Wandlerzähler (WP); bei normalem Zähler meist deutlich niedrigere Werte
Pellets in Silo geblasen | 400 | Fr./t |  |  |  |  | 1350.8392 | 1080.6714
Fernwärme Grundpreis (incl. Messung) |  | Fr./a | [8 empty] | 0
Fernwärme |  | Rp./kWh | [8 empty] | 0
Total Energiekosten |  | Fr/a | 1348.7949 | 1342.5133 | 742.7624 | 929.7663 | 1406.1561 | 1145.9249 | 1179.1744 | 1207.1363 | 0
Übrige Heizkosten |  |  | Ölkessel | Gaskessel | WP Sole | WP Luft | Pellet | Pellet/Sonne | Öl/Sonne | Gas/Sonne | Fernwärme
Service und Reparatur |  |  | 400 | 300 | 100 | 200 | 500 | 500 | 400 | 300
Rauchgaskontrolle |  |  | 40 | 20 | 0 | 0 |  |  | 40 | 20 | 0
Kaminfeger |  |  | 190 | 47 | 0 | 0 | 190 | 190 | 190 | 47 | 0
Tankreinigung |  |  | 90 | 0 | 0 | 0 |  |  | 90 | 0 | 0 | Weil die Brennstoffe Öl und Pellets immer im Voraus für das ganze Jahr bezahlt werden, fallen Zinskosten an.
Verzinsung Brennstoff |  |  | 26.1817 |  | 0 | 0 | 27.0168 | 21.6134 | 22.4815 |  | 0
Total übrige Heizkosten |  | Fr/a | 746.1817 | 367 | 100 | 200 | 717.0168 | 711.6134 | 742.4815 | 367 | 0
Total Jahreskosten |  |  | Ölkessel | Gaskessel | WP Sole | WP Luft | Pellet | Pellet/Sonne | Öl/Sonne | Gas/Sonne | Fernwärme
Kapitalkosten |  |  | 1621.0982 | 1201.2805 | 1989.7763 | 1759.2758 | 1815.2925 | 2317.0029 | 2061.078 | 1624.2878 | 0
Energiekosten |  |  | 1348.7949 | 1342.5133 | 742.7624 | 929.7663 | 1406.1561 | 1145.9249 | 1179.1744 | 1207.1363 | 0
Übrige Heizkosten |  |  | 746.1817 | 367 | 100 | 200 | 717.0168 | 711.6134 | 742.4815 | 367 | 0
Total Jahreskosten |  | Fr/a | 3716.0748 | 2910.7938 | 2832.5388 | 2889.042 | 3938.4654 | 4174.5412 | 3982.734 | 3198.4241 | 0
% Veränderung zu Öl |  | % | 100 | 78.3298 | 76.2239 | 77.7445 | 105.9846 | 112.3374 | 107.1758 | 86.07 | 0
Wärmepreis |  | Rp/kWh | 25.8062 | 20.2139 | 19.6705 | 20.0629 | 27.3506 | 28.99 | 27.658 | 22.2114 | 0
Jahreskosten mit externen Kosten
|  |  | Ölkessel | Gaskessel | WP Sole | WP Luft | Pellet | Pellet/Sonne | Öl/Sonne | Gas/Sonne | Fernwärme | Externe Kosten KEPZ variieren bei Fernwärme stark je nach verwendetem Energieträgermix.
Jahreskosten |  | Fr/a | 3716.0748 | 2910.7938 | 2832.5388 | 2889.042 | 3938.4654 | 4174.5412 | 3982.734 | 3198.4241 | 0
Anstieg CO2-Abgabe über 96 Fr./t | 78 | Fr./t | 302.2418 | 226.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.527 | 192.4708 | 0 | Über die nächsten 20 Jahre gemittelter Zuschlag auf aktuellen CO2-Abgabe-Satz von 96 Fr/t (kann lt. Entwurf CO2-Gesetz bis 2030 auf 210 Fr/t steigen)
Externe Kosten: KEPZ pro kWh |  | Rp/kWh | 4.5 | 3 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 3 | 1.8 | kalkulatorische Energiepreiszuschläge gemäss SIA 480; Kosten, die nicht der Heizungsbesitzer, sondern die Allgemeinheit trägt
Externe Kosten: KEPZ pro Jahr |  | Fr/a | 654.543 | 431.9984 | 211.7639 | 276.922 | 263.4136 | 210.7309 | 562.0387 | 367.1986 | 259.199
Jahreskosten mit externen Kosten |  | Fr/a | 4672.8596 | 3569.2285 | 3044.3027 | 3165.9641 | 4201.879 | 4385.2721 | 4804.2997 | 3758.0936 | 259.199
Wärmepreis mit externen Kosten |  | Rp/kWh | 32.4505 | 24.7864 | 21.1411 | 21.9859 | 29.1798 | 30.4534 | 33.3633 | 26.098 | 1.8
Aktualisierte Version Mai 2019
Quellen / Grundlagen für den Heizkostenvergleich
Alle Kostenangaben im gesamten Excel-Dokument ohne MWSt!
Investitionskosten und übrige Heizkosten: Branchenverbände, Energieplaner, eigene Recherchen, April 2015
Energiekosten: Branchenverbände, Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom), eigene Recherchen, April 2015
Externe Kosten: kalkulatorische Energiepreiszuschläge gemäss SIA 480
Treibhausgasemissionen: Beinhaltet sämtliche Treibhausgase die in der Produktion der Heizsysteme und Energieträger und dem Betrieb
emittiert wurden. Die Gase wurden nach IPCC 2013 für den Betrachtungszeitraum 100 Jahre gemäss deren Wirkung addiert. Die Emissions-
daten stammen aus dem ecoinvent v2.2+ Datenbestand (KBOB et al. 2014) und wurden berechnet von Treeze Ltd. (Büsser Knöpfel & Frischknecht 2015).
Gesamtumweltbelastung (UBP 2013 und UBP 2006): Erfasst eine breite Palette von Umweltbelastungen die in der Produktion der Heizsysteme und Energieträger und
dem Betrieb anfallen. Die Belastungen werden gemäss der Ökobilanzbewertungsmethode Methode der ökologischen Knappheit (auch Ecological Scarcity, UBP-Methode)
bewertet (gemäss Frischknecht et al. 2008 und Frischknecht & Büsser Knöpfel 2013). Die Umweltdaten und Bewertungsscores stammen aus dem ecoinvent v2.2+ Datenbestand.
und wurden berechnet von Treeze Ltd. (Büsser Knöpfel & Frischknecht 2015).
Haftungsausschluss
Der vorliegende Vergleich der Heizungskosten wurde mit grösster Sorgfalt erstellt. Da viele Daten und Informationen jedoch von Dritten stammen, kann der WWF Schweiz die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit des Vergleichs und der zugrundeliegenden Daten nicht garantieren. Jegliche Haftung des WWF Schweiz für Schäden, welche direkt oder indirekt durch die Verwendung des Vergleichs entstehen, ist daher im gesetzlich zulässigen Rahmen ausgeschlossen. Aufgrund der grossen Preisunterschiede je nach Ort, Anbieter und Nutzung des Gebäudes empfiehlt der WWF Schweiz, individuelle Werte zu recherchieren. Der WWF Schweiz behält sich vor, den Vergleich der Heizungskosten ohne Vorankündigung anzupassen. Das Urheberrecht am vorliegenden Vergleich der Heizkosten liegt beim WWF Schweiz. Der WWF Schweiz ist bestrebt, fremde Urheberrechte an einzelnen Daten zu wahren. Derartige Inhalte können nur mit Zustimmung des Urhebers verwendet werden.

## Umweltkennwerte
[5 empty] | UBP13 Betrieb | UBP13 Infra | UBP13 Total | GWP Betrieb | GWP Infra | GWP Total
KBOB Nummer | KBOB Name | DS Name | Name Offerte | Einheit | UBP | UBP | UBP | kg CO2e | kg CO2e | kg CO2e
|  | Heat, light fuel oil, at boiler 10kW condensing, non-modulating/CH U | Ölheizung, kondensierend | MJ | 65.9537 | 1.9529 | 67.9066 | 0.088672 | 0.00068256 | 0.089355
43.002 | Heizkessel Erdgas | Heat, natural gas, at boiler condensing modulating <100kW/RER U | Erdgasheizung, kondensierend, modulierend | MJ | 41.3098 | 0.63382 | 41.9436 | 0.068825 | 0.00024309 | 0.069068
44.001 | Elektrowärmepumpe Luft / Wasser (JAZ 2.8) | Heat, at air-water heat pump 10kW/CH U | elektrische Wärmepumpe, Luft/Wasser | MJ | 41.8331 | 2.8427 | 44.6758 | 0.019335 | 0.0017491 | 0.021084
44.002 | Elektrowärmepumpe Erdsonden (JAZ 3.9) | Heat, borehole heat exchanger, at brine-water heat pump 10kW/CH U | elektrische Wärmepumpe, Sole/Wasser, inkl. Erdsonde | MJ | 30.0274 | 2.8203 | 32.8477 | 0.013359 | 0.0018983 | 0.015257
43.008 | Heizkessel Pellets | heat, wood pellets, at furnace 50kW, adjusted PM, with PF/MJ/CH U | Holzpelletsheizung mit Partikelfilter | MJ | 27.433 | 1.3826 | 28.8155 | 0.012219 | 0.00098776 | 0.013207
43.012 | Heizkessel Pellets mit Partikelfilter | heat, wood pellets, at furnace 50kW, adjusted PM, without PF/MJ/CH U | Holzpelletsheizung | MJ | 28.9379 | 1.3826 | 30.3205 | 0.012174 | 0.00098776 | 0.013162
|  | heat, at 12 m2 Cu collector, one-family house, for combined system/CH U | Sonnenkollektoren (Flachkollektoren) | MJ | 5.6101 | 20.7288 | 26.3389 | 0.0016844 | 0.0090851 | 0.010769
42.017 | Fernwärme mit Nutzung Kehrichtwärme, Durchschnitt Netze CH | district heat, average Switzerland, at grid/MJ/CH U | Fernwärme Schweiz | MJ |  |  | 25.258 |  |  | 0.030063
42.011 | Kehrichtverbrennung | district heat, from municipal waste incineration plant/MJ/CH U | Fernwärme KVA | MJ |  |  | 2.207 |  |  | 0.00094143
42.003 | Heizzentrale Holz | district heat, from wood, 6400kWth, emission control/MJ/CH U | Fernwärme Holz | MJ |  |  | 28.6866 |  |  | 0.012097
45.022 | Mix zertifizierte Stromprodukte CH | electricity, low voltage, certified electricity, at grid/kWh/CH U | Strommix, zertifiziert | MJ |  |  | 13.0244 |  |  | 0.0039851
45.020 | CH-Verbrauchermix | electricity, low voltage, at grid/kWh/CH U | Strommix, Liefermix | MJ |  |  | 105.8362 |  |  | 0.038485
| neu | electricity, winter season oct to march, low voltage, at grid/CH U | Strommix, Liefermix, Winter | MJ |  |  | 122.4347 |  |  | 0.040579
Wärmepumpe Luft/Wasser betrieben mit
|  |  | Strommix, zertifiziert |  |  |  | 11.5309 |  |  | 0.0087633
|  |  | Strommix, Liefermix |  |  |  | 44.6758 |  |  | 0.021084
|  |  | Strommix, Liefermix, Winter |  |  |  | 50.6035 |  |  | 0.021832
Wärmepumpe Sole/Wasser betrieben mit
|  |  | Strommix, zertifiziert |  |  |  | 9.0582 |  |  | 0.0064141
|  |  | Strommix, Liefermix |  |  |  | 32.8477 |  |  | 0.015257
|  |  | Strommix, Liefermix, Winter |  |  |  | 37.1023 |  |  | 0.015794

## Grafik (hidden)
| Ölkessel | Gaskessel | WP Sole | WP Luft | Pellet | Pellet/Sonne | Öl/Sonne | Gas/Sonne | Fernwärme
Kapitalkosten | 1621.0982 | 1201.2805 | 1989.7763 | 1759.2758 | 1815.2925 | 2317.0029 | 2061.078 | 1624.2878 | 0
Energiekosten | 1348.7949 | 1342.5133 | 742.7624 | 929.7663 | 1406.1561 | 1145.9249 | 1179.1744 | 1207.1363 | 0
Übrige Heizkosten | 746.1817 | 367 | 100 | 200 | 717.0168 | 711.6134 | 742.4815 | 367 | 0
Anstieg CO2-Abgabe | 302.2418 | 226.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.527 | 192.4708 | 0
Externe Kosten KEPZ | 654.543 | 431.9984 | 211.7639 | 276.922 | 263.4136 | 210.7309 | 562.0387 | 367.1986 | 259.199
Ausstoss fossiles CO2 ab Kamin bzw. CO2-eq in Tonnen pro Jahr
Millionen UBP pro Jahr
Jahreskosten in Schweizer Franken
| Strommix | Pellet | Fernwärme |  | Bitte Auswahl treffen
| Egalmix | mit PF | KVA
| zertifiziert | ohne PF | Schweiz
Holz